激光成像系统现有激光光源

激光扫描成像仪 STORM 860现有光源：红（635nm），蓝（450nm）

Molecular Dynamics PhorsphorImager SI 现有光源：红（635nm）

荧光、化学发光及同位素影像扫描分析仪FLA-9000现有光源：红（635 nm）

Molecular Dynamics PhorsphorImager SI仅支持磷屏扫描。

FLA-9000 现在可支持IP方法检测同位素和可见光常规染色扫描成像。

FLA-9000可根据需要进行升级，这套系统支持473nm、532nm、635nm、685nm和785nm激光，最多可任意选择四套激光器安装到仪器中。采用改良的473nm蓝色激光二极管可获得更佳CyTM2标记的凝胶或印迹照片。另外，新开发的685nm和785nm激光实现了近红外成像的所有优点。

不同波长激光可检测的荧光染料如下：

450 nm（蓝）：Cy2、FITC、SYPRO Ruby、SYPRO Orange、ECL Plus、Silver Stain、SYBR GreenⅠ、SYBR GreenⅡ、SYBR Safe、SYBR Gold、FAM、AlexaFluor 488、PicoGreenTM、 NanoOrange™、BODIPY™ 493/503、BODIPY FL、Fluorescein、OliGreen™-ssDNA、Phycoerythrin (R)、PicoGreen™-dsDNA、Vistra Green™、YO-PRO™ -1-dsDNA、YOYO™ -1-dsDNA等

473 nm （蓝）：Cy2、FITC、SYPRO Ruby、SYPRO Orange、ECL Plus、Silver Stain、SYBR GreenⅠ、SYBR GreenⅡ、SYBR Safe、SYBR Gold、FAM、AlexaFluor 488等

532 nm（绿）：Cy3、EtBr、ROX等

635 nm（红）：Cy5、AlexaFluor 633、HEX、TAMRA、AlexaFluor 546、CBB等

670 nm（近红外）：AlexaFluor 680等

785 nm（近红外）：Alexa Fluor® 750、Alexa Fluor® 790、DY-781、IRDye® 800