Bravo仪器预约及使用注意事项

根据Bravo自动化液体处理工作平台的设备复杂性和实际运行情况，特规定如下，请使用者严格遵守：

- 首次申请使用Bravo仪器，请先与平台相关人员沟通实验详情，平台人员会根据具体实验要求和仪器已有预约安排设计并开展预实验，进行编程和运行测试。预实验阶段通常需要至少5个工作日，如当时仪器使用已经预约很满，则时间会延长。预实验成功后，平台人员会与研究人员沟通确认，然后研究人员可以开始正式预约Bravo仪器。

- 对于已经测试确定好的程序，请提前至少2个工作日进行网上预约，同时打电话或与平台相关人员当面沟通确认仪器使用方案和安排，以便双方协作提前做好对应的实验准备。如需改动程序，则按首次预约流程进行（见第1条）。

- 没有提前与平台相关人员沟通确认实验方案的，不得使用Bravo仪器，擅自预约将做为无效被取消。

- 预约仪器者若需开紫外，请在预约网页上填写“课题组长+使用者名字+（开紫外）”，预约仪器时间应包括开紫外时间。

- 仪器使用必须在平台相关人员指导下进行，不得擅自操作仪器。

- 仪器使用时不得侵占其他研究人员的预约时间，否则无条件中止实验。请预约充足实验时间，并严格守时开展实验，以确保自己实验可以顺利完成。

- 实验结束后，请使用者整理好所使用的实验台面。

- 仪器使用完成后，请立即登记仪器及耗材使用记录。

化学生物学技术平台