活细胞长时间动态影像成像分析仪Incucyte FLR使用注意事项

1. 培训：使用本仪器需先经过培训，未经培训者不得擅自使用。

2. 预约：仪器使用，请至少提前一天预约：http://samp.cas.cn/admin.jsp.

预约非上班时间使用机器的同学，请在预约成功后的上班时间来平台开通门卡。

因活细胞实验周期较长，请在确定预约成功之后再开始接种细胞。

3. 计费原则：以预约时间作为收费依据，每30分钟作为一个计费时间单位，不足30分钟的按30分钟计费。若时间预估不足，实际使用时间超过预约时间，将按照实际使用时间收费。

4. 使用原则：Incucyte FLR仪器适用于活细胞长时间动态影像成像的连续监测，为避免交叉污染和干扰连续监测，充分保障正常使用研究者的实验条件，原则上不进行非连续短时间检测实验，每人（每个实验）每天最多只能有1次预约，通常建议一次约几天以确保实验稳定顺利。如有所内研究组确因实验需要，希望能用本仪器进行非连续短时间检测摸条件，请先和相关技术主管沟通，在确认可行的情况下方可使用，每人（每个实验）每天最多仍只能有1次预约，以免干扰其他研究组的正常预约和使用。如果“非连续短时间检测实验”与“长时间连续检测实验”有或将要有时间冲突时，只有长时间连续检测实验者有仪器使用权，请申请进行特殊情况实验的人员预先要明确理解此规定并严格按此执行，谢谢！有任何疑问请咨询本仪器管理员赵宏伟（Tel: 21353）邮箱hwzhao@sibcb.ac.cn。

4. 收费标准：单次预约时间的第1－8小时，按90元/小时计费；单次预约的第9－24小时之间不计费；第25小时起按30元/小时计费。

5. 使用登记：使用Incucyte仪器，使用完毕，请及时登记。

6. 数据备份和处理：因数据文件较大计算机硬盘需要定时清理，数据导出后请及时备份，平台不负责长期保存数据。数据一律用光盘刻录形式导出，平台提供分析软件安装，导出后的数据可带回个人实验室进行分析处理。

7．如需进行划伤实验，Wound Maker 必须由本平台工作人员操作。