培养细胞的免疫荧光标记方法

培养细胞用PBS分三次取代培养皿中的培液，取出盖玻片置于PBS中，在预冷的4%PFA中4(C固定30min，PBS洗去固定液。

1、培养细胞的免疫荧光反应：（免疫荧光反应在密闭避光的湿盒中进行，以保持抗体作用浓度、及稳定性）

经固定的培养细胞盖玻片

(

0.05%Triton 室温5min

(

PBS  5min ( 2

(

含0.5%NS、1%BSA的PBS中室温封闭30min~1hr

(

一抗（稀释过）  室温 1~1.5hr或4(C 过夜

(

PBS  10min ( 3

(

二抗-荧光基团（稀释过）  室温 30min~1hr

(

PBS  10min ( 3

(

DAPI（稀释过）室温5-10 min

(

PBS  5min ( 2

(

荧光封固剂封片

(

4(C或-20(C避光保存

2、培养细胞的免疫荧光双标记方法：

免疫标记方法与上述方法相同，不同种属来源的两个一抗可同时加入反应液中，同样，两种相应的二抗也可同时加入反应液中。