组化实验相关试剂

振动切片封闭液(PNBS):

10ml PNBS:

终浓度：                          储液：

10%NS(二抗种属正常动物血清)       NS               1ml

2%BSA                            10%BSA          2ml

5%蔗糖                            20%蔗糖        2.5ml

+PBS PH7.4  to   10ml

MEMFA：（10ml）

终浓度：                          储液：

0.1M MOPS                       1M MOPS         1ml

0.1mM EGTA                   10mM EGTA          2ml

1mM MgSO4                      1M MgSO4        10μl

3.7%PFA                         10%PFA          3.7ml

+d2H2O    to    10ml

AP-CDS：(100ml)

终浓度：                          储液：

100mM Tris-Cl PH9.5                1MTris-Cl PH9.5    10ml

50mM MgCl                        1M MgCl           5ml

100mM NaCl                       5M NaCl            2ml

0.1% Tween-20                      Tween-20          100(l

5mM levamisole                     1M levamisole      500(l

+d2H2O   to     100ml

HRP-CDS: (1ml)

(1)6.6(l H2O2 in 100(l 0.1M TB PH 7.5

(2)20(l DAB（0.05g/ml in d2H2O）+5(l(1)液+0.1M TB PH 7.5  to  1ml

10%多聚甲醛配制方法：(100ml)

称取10克多聚甲醛(SIGMA P6148)粉末，置于250ml锥形瓶中，加入80ml 1xPBS，再加入5-6滴（1ml吸头）10N NaOH, 于65(C水浴中溶解3-4小时，完全溶解后冷却至室温，调整PH值至7.4, 溶液定容至100ml， 过滤后分装成每管4ml 或8ml, 保存于-20(C。使用前将贮液置于80(C水浴中溶解，1xPBS稀释至4%，即可使用。(配好后4(C密闭保存，24小时内使用。)

或直接配制4%PFA, 方法同上（可不加NaOH促溶，则不用调PH），配好后4(C密闭贮存，24小时内使用。

0.5%明胶处理载玻片方法：

800ml处理液：

- 溶解4g 明胶和4g硫酸铬钾于 800ml d2H2O中，65(C加热30min左右，使其溶解（不要使溶液沸腾）

- 过滤溶液，并将溶液在室温下放置至50(C左右。

- 将玻片在溶液中浸提3-4次。

- 将处理的玻片在室温下过夜使其蒸发干，为防止灰尘，用保鲜膜覆盖。

- 130(C烤干3小时以上。

- 干燥保存。

处理液使用后，可加入0.05%NaN3，4(C保存。下次使用时将溶液加热至50(C即可。

蛋白胶配制方法：

取新鲜鸡蛋清充分搅拌， 4(C过滤，清液加入等体积无荧光甘油，再加入0.05%NaN3充分混合，分装成每管1ml，-20 (C保存。

荧光封片剂（Mowiol）配制方法：（约24ml）

将2.4g mowiol、6g甘油和6ml 去离子水放入 50ml 离心管中，室温2小时，直至mowiol完全长大变透明。加12ml  0.2M Tris buffer （pH 8.5），50(C（过夜），直到mowiol完全溶解。4000-5000 rpm 离心 20 minutes。分装成每管1ml，-20 (C保存。