包埋前免疫电镜

- 将细胞转移到1.5mL EP管中，PBS洗一遍，4000rpm离心2min。

- 4%多聚甲醛+0.25%戊二醛室温固定，摇晃15min，PBS洗一遍。

- 标记细胞内抗原：0.5%Triton/PBS,室温处理15min，然后PBS洗一遍。

- 取含4%BSA的TBST和一抗，按20：1(一般条件下一抗浓度较Confocal 提高10倍使用)混合，4℃过夜，室温摇晃4h。

- 4%BSA的TBST清洗，5min×3次。

- 取含4%BSA的TBST（同western）和二抗，按100：1混合，室温避光摇晃1h。

- TBST清洗，5min×6次。

- ddH2O配制的2%OsO4后固定30分钟。

- PBS清洗3次，10min/次。

- 乙醇梯度脱水，65%，75%，85%，95%，100%各15分钟。

- 无水硫酸铜处理过的无水乙醇置换两次，每次15min。

- 1:1无水乙醇/812树脂，室温抽气过夜。

- 100% 812树脂包埋，60℃聚合48h。

- 切片（金标）厚度50nm。

- 2%醋酸铀-柠檬酸铅双染色。

- 透射电镜观察，拍片。