### 小鼠胚胎成纤维细胞制备

### 取得小鼠胚胎

### 性成熟母小鼠与种公鼠按1公（♂）:2母（♀）比例合笼。

### 每天早上观察母小鼠阴道口。有乳白色或蛋黄色冻胶状物(阴道栓)即确定为怀孕。见栓当天上午定为怀孕的0.5d。

### 取怀孕12.5～14.5d母鼠,断颈处死，无菌条件下暴露子宫。

### 用镊子提起近子宫颈端,分离子宫系膜,剪断子宫角。

### 取出整个子宫,置于有PBS的平皿内。用PBS洗涤三次,弃除表面残余血迹。

### 沿子宫系膜侧剪开子宫,取出带有胎膜的胚胎,置于另一盛有PBS的平皿内,充分洗涤,弃除表面红细胞。

### 用小镊子撕破胎膜,取出胎鼠,弃除胎膜,用PBS洗涤三次。

### 去除胚胎头部、内脏和四肢，将躯干部置于另一盛有PBS的平皿内,用PBS至少洗涤三次,充分弃除红细胞。

### 取得小鼠胚胎成纤维细胞（MEF）

### 用无菌眼科小剪刀或刮胡刀片将鼠胚躯干剪(切)成1mm3以下的碎块, 吸置于离心管内。

### 加适量胰酶，将离心管置于培养箱中10-20分钟

### 取出离心管，反复吹打，加足量培养液终止消化

### 离心1000转，5分钟

### 弃掉上清，加适量培养液，反复吹打20次

### 分装到T75中，一般每2个胚胎可以制成一个T75的原代细胞

### 置37℃、5%CO2、饱和湿度培养箱培养

### 待细胞长3-7天细胞互相重叠爬满整个培养瓶底时即可1：3-1：6传代

### 吸弃培养液上清

### PBS（不含钙镁）冲洗两次

### 加0.25%胰酶-0.02EDT消化

### 在显微镜下观察，当少量细胞漂浮，贴壁的细胞层出现裂隙时，用移液管吹打冲洗瓶底5-6次

### 即刻加MEF培养液终止消化

### 1000转，5分钟离心。吸弃上清

### 加足培养液，吹打制成单细胞悬液，分装到各T75中。完成传代

### 原代细胞中还有少量组织块未被充分消化，在以后的每次传代过程中要尽量制成单细胞悬液，组织块会逐渐消失

### 原代细胞中混有一些杂细胞，一般传到第3代时,杂细胞逐渐减少。小鼠胚胎成纤维细胞为梭状；但连成片时,细胞互相交联，形态不典型。

三．MEF的冻存

- 当细胞 90%-100% 融合时,尤其细胞少量堆聚可冷冻。

- 处理方法同二的9－14，每75 cm2 的细胞 加3ml 冻存液重悬细胞。

- 每个冻存管编号加1ml细胞悬液。

- 置入程序降温盒-800C过夜，放入液氮长期保存。

### 四．灭活MEF制备饲养层细胞

- 取新的培养瓶，加0.1％Gelatin溶液覆盖预处理30分钟，用前吸掉Gelatin溶液。

- 取需要处理的MEF细胞，以10ug/ml浓度加丝裂霉素（Mitomycin C）混匀。

- 置培养箱中3小时。

- 吸弃废液。

- 用DPBS洗5遍。

- 处理方法同二11－14。

- 处理过的MEF加适量培养液重悬计数，以3.0×104/ cm2（MEF）铺在Gelatin处理过的培养瓶上

- 置培养箱中静置过夜，使其贴壁

- 铺好的饲养层在1-7天内有效，都可以支持mES生长并维持其全能性