| 分子生物学技术平台 |
| --- |
| 题目：QTRAP液质联用仪使用细则 | 编号：S001 |
|  | 页数：3 |
| 版 本 | 1.0 | 日 期 | 2020.12.16 |

为了合理高效的使用分子生物学技术平台的AB SCIEX QTRAP6500+液质联用仪，特制定此使用细则。

1使用管理办法

1.1 本仪器对全所实行开放使用，严格遵守分子生物学技术平台的仪器设施规章制度和惩罚条例。

1.2 本仪器实行按样品计费和按机时计费两种方式，使用者根据自身需求选择送样或独立上机，并填写“送样信息表”或“机时申请表”由课题组组长签字，交给仪器管理员备案后，使用者方可在“中国科学院仪器设备共享管理平台”网站上用本人账户预约。

1.3 使用者须经过仪器管理员的培训，管理员认可后方可成为独立上机使用者。

1.4本仪器开放时间为工作日的上午9:00至下午17:00。休息日前一天管理员会安排仪器例行维护清洗（一般为周五16：00）。如遇特殊实验情况需要延长，可在征得仪器管理员同意后安排使用，见“非工作时间使用方法”。

1.5为保持实验室内部仪器实验环境稳定，该仪器放置的实验室配有门禁系统，使用人员必须请仪器管理员刷卡进入，随手关门，不许带入无关人员。

1.6使用者应保持实验室卫生清洁，仪器配件注射器的清洁，测试完毕及时带走自己的样品、流动相与柱子等，以免干扰后续其他科研人员的实验。同时使用者应按照预约情况和实际使用情况进行登记。

2预约管理办法

2.1严格按照预约时间使用仪器。

2.2如有特殊情况无法送样实验或独立上机实验，使用者需提前一个工作日取消预约并告知管理员，未及时取消预约而导致机时的浪费，按照平台规定处理。

2.3独立上机使用者应严格按照预约时间段准时使用仪器，不得擅自延长使用时间，若违规使用超过3次将被取消独立使用仪器资格。

3 数据管理方法

3.1 该仪器配置的两台电脑必须使用所网络部设置的公共X盘进行数据传输，不可擅自使用U盘、移动硬盘等存储设备。

3.2该仪器实验电脑与数据分析电脑分开使用，以保障实验顺利进行。

3.3 原始数据只保存三个月，请使用者及时传输个人数据。

4 非工作时间使用方法

4.1预约使用仪器的使用者必须为仪器管理员认可的可独立使用人员。

4.2非工作时间使用仪器者对安全使用负有全部责任，除预约使用的仪器设备外，不得随意动用实验室内的其他设备、设施与试剂耗材。

4.3 非工作时间使用仪器者自己判断和确定仪器运行状态并进行实验。如发现仪器运行有故障，必须立即停止仪器使用，待工作日处理，并在“仪器使用记录本”上注明故障现象，并及时通知仪器管理员。

4.4 非工作时间使用仪器者如造成仪器设备损坏，将承担相关维修费用，同时取消独立使用资格。