Typhoon 5多功能影像扫描分析仪

使用管理规定

- 首次使用仪器请提前与仪器管理员联系，沟通实验详情。

- 该仪器需刷园区卡上机，使用结束后请刷卡下机。

- 打开 Typhoon 主机右侧电源，开启 Typhoon 扫描仪。在 Typhoon 扫描仪的指示灯变常亮后，打开电脑、双击桌面上的 Typhoon软件。使用结束后，关闭Typhoon主机右侧电源开关。

实验操作如有问题可参考https://b23.tv/gbDknQV或扫描机身右侧二维码获取官方技术支持

- 使用后请将所用配件清洁并放回原位，自带磷屏消光后请及时取走避免丢失。

- 请按仪器使用记录的要求认真做好使用登记。

- 不得擅自移动、拆卸仪器。如有配件破损或丢失请及时报告仪器管理员。

- 实验过程中出现问题请及时与管理员联系。如擅自错误操作导致仪器发生故障，相关维修等后果将由使用者承担。

分子生物学技术平台

仪器管理员：黄冶川

电话：021-34273012