Octet非标记生物分子互作分析仪管理规定

为规范和促进科学仪器设备的专管共用、开放共享，提高Octet非标记生物分子互作分析仪使用效益和水平，特制定以下管理细则：

1、必须在中科院仪器共享管理平台https://samp.cas.cn进行预约，并按照预约时间刷卡使用，实验结束后做好登记。

2、所有仪器使用者都应提前了解仪器的基本性能和使用方法，管理人员根据使用者对仪器设备的使用情况，加以必要帮助。仪器使用前，请提前联系管理员沟通样品信息和实验需求，共同拟定测试方案。

3、用户需按照预约时间使用仪器，如需提前取消或未在预约时间段内完成实验，请与管理员及时联系。实验结束后，请按照实际使用时间做好机时和耗材（传感器、脱盐柱等）登记。

4、按照仪器使用要求操作仪器，实验过程中出现任何问题请勿擅自处理，请及时与管理员联系。

5、不允许擅自在仪器电脑安装任何软件，不允许删除和修改任何文件，严禁自行使用U盘拷数据，请使用统一安装的WinSCP系统传输数据。外单位用户需要实验数据请与仪器管理员联系。

仪器管理员： 吴萌 wumeng@sibcb.ac.cn， 54921257